ELEKTRONICZNE WAGI HAKOWE

HS-7500, HS-15K i HS-30K

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

WWW.EXALT.PL

| TYP | HS-7500 NNAMT-15 | HS-15K | HS-30K |
| --- | --- | --- | --- |
| UDŹWIG MAKSYMALNY | 7500 g | 15 kg | 30 kg |
| WARTOŚĆ DZIAŁKI ELEMENTARNEJ d | 5 g 5 g | 10 g | 20 g |
| CZUJNIK WAGOWY | przetwornik tensometryczny |  |  |
| KLASA DOKŁADNOŚCI | IIII nielegalizowana |  |  |
| ZAKRES TEMPERATUR | +5oC ~ +35oC |  |  |
| MASA (bez baterii) | 530 g |  |  |
| WYMIARY (bez haka) | 185 x 120 x 43 (mm) |  |  |
| WYMIARY HAKA | 97 x 53 (mm) |  |  |
| ZASILACZ | AC/DC, 220 V/6 ~ 12 V |  |  |
| ZASILANIE BATERYJNE | 4 x R14 = 6 V |  |  |