SKLEPOWE  WAGI  KALKULACYJNE

ASEP-15P  ASEP-30P

| TYP | ### ASEP-15P | ASEP-30P |
| --- | --- | --- |
| ## UDŹWIG MAKSYMALNY | 15 kg | 30 kg |
| WARTOŚĆ DZIAŁKI ELEMENTARNEJ d | 5 g | 10 g |
| WARTOŚĆ DZIAŁKI LEGALIZACYJNEJ e | 5 g | 10 g |
| CZUJNIK WAGOWY | przetwornik tensometryczny |  |
| ## KLASA DOKŁADNOŚCI | III legalizowana |  |
| ZAKRES TEMPERATUR | 0oC ~ +40oC |  |
| MASA | 5,7 kg |  |
| ## WYMIARY PODSTAWY I WYSOKOŚĆ | 360 x 360 x 125 (mm) |  |
| WYMIARY SZALKI | 350 x 280 (mm) |  |
| ### WYSOKOŚĆ WYSIĘGNIKA | 480 mm |  |
| ZASILACZ | ### AC/DC, 230 V/9 ~ 12 V |  |
| AKUMULATOR (WBUDOWANY) | #### 6 V, 4 Ah |  |

CECHY:

- Podlega legalizacji

- Zasilanie z wbudowanego akumulatora ładowanego z sieci 230 V

- Czasowy wyłącznik oszczędzający akumulator

- Czytelne, podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne:

- od strony klienta na wysokim, obracanym wysięgniku

- od strony sprzedawcy na wadze obok klawiatury

- Tabelka do wpisywania nazw towarów przy numerze pamięci

- Trwała klawiatura z dużymi przyciskami na mikroprzełącznikach

- Duża płaska szalka z nakładką z blachy nierdzewnej

- Osłonka chroniąca przed zabrudzeniem

- 99 pamięci cen towarów

MOŻLIWOŚCI:

- Praca ze stałą ceną i stałą tarą

- Wywoływanie z pamięci 99 cen towarów

- Port szeregowy do podłączenia drukarki

- Dodatkowe funkcje w czasie pracy z podłączoną drukarką:

- Sumowanie należności za towary ważone i nie ważone

- Obliczanie należności za kilka towarów w tej samej cenie

- Odejmowanie należności cząstkowej od całej sumy

- Przeglądanie zsumowanych należności

- Obliczanie reszty dla klienta

- Automatyczne zerowanie

- Wielokrotna tara

- WYKORZYSTANIE:

- Sklepy, targowiska, handel obwoźny

## Wyłączny importer                                                                            Dystrybutor

EXALT.PL

06-500 MŁAWA

ul. Platynowa 20

tel.: 023 654 24 99

Producent: UWE (Universal Weight Enterprise), Tajwan